Смета на модернизацию электросетей СНТ «Академическое»

на одну улицу на 2027 год

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена руб. | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора СВ-95 | шт. | 24 | 12300 | 295200,0 |
| 2 | Доставка опор | рейс | 2 | 20500 | 41000,0 |
| 3 | Раскатка провода СИП сечение 70-95 мм. | м. | 600 | 340 | 204000,0 |
| 4 | Установка ж/б опор ЛЭП | шт | 24 | 6000 | 144000,0 |
| 5 | Установка кронштейна крепления укоса ( на одну улицу 2 шт.) | шт | 2 | 1500 | 3000,0 |
| 6 | Кронштейн крепления укоса ( на улицу 2 шт.) | шт | 2 | 2500 | 5000,0 |
| 7 | Провод СИП-2-3*70+1*70+1*16 | км | 0,715 | 412,36 | 294837,4 |
| 8 | Ответвительный зажим ZP 645m | шт | 100 | 114,99 | 11499,0 |
| 9 | Ответвительный зажим ZP 610 | шт | 100 | 79,99 | 7999,0 |
| 10 | Анкерный зажим РА- 25 | шт | 100 | 62,0 | 6200,0 |
| 11 | Анкерный зажим РА-1500 | шт | 2 | 365,0 | 730,0 |
| 12 | Поддерживающий зажим PS 16/120 | шт | 20 | 204,99 | 4099,80 |
| 13 | Анкерный кронштейн CS 1500 на ж/б опоры | шт | 20 | 215,0 | 4300,0 |
| 14 | Траверса ТН-2 3.407.1-136 | шт | 2 | 730,0 | 1460,0 |
| 15 | Транспортные расходы | рейс | 1 | 4880,0 | 4880,0 |
| 16 | Провод СИП-4 2*16 | м | 500 | 37 | 18500,0 |
| Итого в ценах 2026 года |  |  |  |  | 1046705,2 |
| Итого, с учетом удорожания 20% |  |  |  |  | 1256046,24 |